ВАРТІСТЬ НАШИХ ПОСЛУГ НА 2023 РІК

Вартість послуг АТ «Львівгаз» затверджено:

• з платних монопольних послуг наказом АТ «Львівгаз» від 03.04.2023 року № Но-94-0423

• з приєднання - постановою НКРЕКП "Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2023 рік" від 20.12.2022 № 1737;

• з підготовки та надання вихідних даних (документів), необхідних для проведення гідравлічного розрахунку– наказом АТ «Львівгаз» від 20.12.2021 року № Но-403-1221-1.

Вартість інших видів робіт – усереднена, розрахована відповідно до державних стандартів та державних будівельних норм, відомчих нормативних актів, затверджених відповідно до законодавства, і змінюється в залежності від обсягу виконуваних робіт.

*вартість усереднена без урахування вартості транспортних  та матеріальних витрат, які включаються до розрахунку додатково. У  разі виконання робіт за проміжними діаметрами труб, застосовуються ціни для труб найближчого діаметру (п.1.1.2.5 ДБН 2.2-24-99).

** вартість усереднена без урахування вартості машин, механізмів та матеріальних витрат, які включаються до розрахунку додатково.

### ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

| ### Назва | ### од. вим. | ### без ПДВ, грн. | ### ПДВ, грн. | ### з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу- G 1.6; тип місцевості - міська; тип газопроводу - підземний) | 1 об’єкт | 12220,00 | 2444,00 | 14664,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 1.6; тип місцевості - міська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 12220,00 | ### 2444,00 | ### 14664,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 1.6; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 12600,00 | ### 2520,00 | ### 15120,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 1.6; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 12600,00 | ### 2520,00 | ### 15120,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу- G 2.5; тип місцевості - міська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 12220,00 | ### 2444,00 | ### 14664,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 2.5; тип місцевості - міська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 12220,00 | ### 2444,00 | ### 14664,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 2.5; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 12600,00 | ### 2520,00 | ### 15120,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 2.5; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 12600,00 | ### 2520,00 | ### 15120,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу- G 4; тип місцевості - міська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 12220,00 | ### 2444,00 | ### 14664,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 4; тип місцевості - міська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 12220,00 | ### 2444,00 | ### 14664,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 4; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 12600,00 | ### 2520,00 | ### 15120,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 4; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 12600,00 | ### 2520,00 | ### 15120,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу- G 6; тип місцевості - міська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 14220,00 | ### 2844,00 | ### 17064,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 6; тип місцевості - міська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 14220,00 | ### 2844,00 | ### 17064,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 6; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 14600,00 | ### 2920,00 | ### 17520,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 6; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 14600,00 | ### 2920,00 | ### 17520,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу- G 10; тип місцевості - міська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 17720,00 | ### 3544,00 | ### 21264,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 10; тип місцевості - міська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 17720,00 | ### 3544,00 | ### 21264,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 10; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - підземний) | ### 1 об’єкт | ### 18100,00 | ### 3620,00 | ### 21720,00 |
| ### Стандартне приєднання (Типорозмір лічильника газу - G 10; тип місцевості - сільська; тип газопроводу - надземний) | ### 1 об’єкт | ### 18100,00 | ### 3620,00 | ### 21720,00 |

### НАДАННЯ  ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛА ОБЛІКУ ГАЗУ

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | З ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На газифікацію об’єктів виробничого і невиробничого призначення (приєднання до газових мереж юридичних осіб) | 1 об’єкт | 2319,50 | 463,90 | 2783,40 |
| На реконструкцію і внутрішнє газопостачання об’єктів виробничого і невиробничого призначення (юридичних осіб) | 1 об’єкт | 2153,92 | 430,78 | 2584,70 |
| На газифікацію індивідуальних житлових будинків і квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб) | 1 об’єкт | 1319,50 | 263,90 | 1583,40 |
| На реконструкцію і внутрішнє газопостачання індивідуальних житлових будинків і квартир (фізичних осіб) | 1 об’єкт | 1317,42 | 263,48 | 1580,90 |
| На реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням індивідуального опалення | 1 об’єкт | 1893,33 | 378,67 | 2272,00 |

### ПОГОДЖЕННЯ У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОДЕКСОМ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ АБО КОДЕКСОМ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ, ПРОЕКТНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИДАНИМ ТЕХНІЧНИМ УМОВАМ ТА ЧИННИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТАМ

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На газифікацію об'єктів виробничого та невиробничого призначення ( юридичних осіб) | 1 об’єкт | 1544,17 | 308,83 | 1853,00 |
| На реконструкцію об'єктів виробничого і невиробничого призначення (юридичних осіб) заміна, перенесення та додаткове встановлення газових приладів. Реконструкція ШРП/ГРП. Реконструкція систем газопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням індивідуального опалення | 1 об’єкт | 1544,17 | 308,83 | 1853,00 |
| На газифікацію індивідуальних житлових будинків і квартир (фізичних осіб) зовнішнє газопостачання (стандартне/нестандартне приєднання) | 1 об’єкт | 783,67 | 156,73 | 940,40 |
| На реконструкцію індивідуальних житлових будинків і квартир (фізичних осіб) автономне опалення, заміна, перенесення та додаткове встановлення газових приладів | 1 об’єкт | 783,67 | 156,73 | 940,40 |

### Технічний нагляд за  будівництвом (новим будівництвом,капітальним ремонтом,реконструкцією чи технічним переоснащенням)  газових мереж

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічний нагляд та поопераційний контроль за об'єктами будівництва та реконструкції на системах газопостачання | 1 об’єкт | Визначається розрахунковим коефіцієнтом в розмірі 1,5% від вартості прямих витрат об'єкту. |  |  |

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ АБО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ВНУТРІШНЬОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЗАМОВНИКА В ТОЧЦІ ПРИЄДНАННЯ**

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Врізка в діючу внутрішню мережу діаметром до 32 мм | 1 врізка | 1249,00 | 249,80 | 1498,80 |
| Врізка в діючу внутрішню мережу діаметром до 38 мм | 1 врізка | 1626,00 | 325,20 | 1951,20 |
| Врізка в діючу внутрішню мережу діаметром до 80 мм | 1 врізка | 2060,00 | 412,00 | 2472,00 |
| Врізка в діючу внутрішню мережу діаметром до 100 мм | 1 врізка | 2439,00 | 487,80 | 2926,80 |

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ В МІСЦІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ **

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 25 мм | 1 врізка | 578,00 | 115,60 | 693,60 |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 32 мм | 1 врізка | 742,00 | 148,40 | 890,40 |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 40 мм | 1 врізка | 885,00 | 177,00 | 1062,00 |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 50 мм | 1 врізка | 1123,00 | 224,60 | 1347,60 |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 70 мм | 1 врізка | 1212,00 | 242,40 | 1454,40 |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 80 мм | 1 врізка | 1372,00 | 274,40 | 1646,40 |
| Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску діаметром 100 мм | 1 врізка | 1571,00 | 314,20 | 1885,20 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром до 70 мм | 1 врізка | 1234,00 | 246,80 | 1480,80 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 80 мм | 1 врізка | 1362,00 | 272,40 | 1634,40 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 100 мм | 1 врізка | 1508,00 | 301,60 | 1809,60 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 125 мм | 1 врізка | 1690,00 | 338,00 | 2028,00 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 150 мм | 1 врізка | 2074,00 | 414,80 | 2488,80 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 200 мм | 1 врізка | 3026,00 | 605,20 | 3631,20 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 250 мм | 1 врізка | 3636,00 | 727,20 | 4363,20 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 300 мм | 1 врізка | 4364,00 | 872,80 | 5236,80 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 400 мм | 1 врізка | 5536,00 | 1107,20 | 6643,20 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 500 мм | 1 врізка | 5793,00 | 1158,60 | 6951,60 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 600 мм | 1 врізка | 6520,00 | 1304,00 | 7824,00 |
| Врізка штуцером у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 700 мм | 1 врізка | 6638,00 | 1327,60 | 7965,60 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром до 75 мм | 1 врізка | 789,00 | 157,80 | 946,80 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 125 мм | 1 врізка | 983,00 | 196,60 | 1179,60 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 150 мм | 1 врізка | 1524,00 | 304,80 | 1828,80 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 200 мм | 1 врізка | 2144,00 | 428,80 | 2572,80 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 250 мм | 1 врізка | 2674,00 | 534,80 | 3208,80 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 300 мм | 1 врізка | 3215,00 | 643,00 | 3858,00 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 500 мм | 1 врізка | 4409,00 | 881,80 | 5290,80 |
| Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром 700 мм | 1 врізка | 5394,00 | 1078,80 | 6472,80 |

### ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗОЛ ОБЛІКУ ЯК КОМЕРЦІЙНИЙ)

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єктів нової газифікації для фізичних осіб | 1 об’єкт | 544,17 | 108,83 | 653,00 |
| Об'єктів нової газифікації для юридичних осіб | 1 об’єкт | 4344,42 | 868,88 | 5213,30 |
| Об'єктів після реконструкції для фізичних осіб | 1 об’єкт | 520,25 | 104,05 | 624,30 |
| Об'єктів після реконструкції для юридичних осіб | 1 об’єкт | 4344,42 | 868,88 | 5213,30 |
| Пристрою дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку | 1 об’єкт | 776,25 | 155,25 | 931,50 |

### ПРИПИНЕННЯ (ОБМЕЖЕННЯ) ТРАНСПОРТУВАННЯ АБО  РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ  *

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром до 50 мм | 1 припинення | 811,00 | 162,20 | 973,20 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 65-75 мм | 1 припинення | 938,00 | 187,60 | 1125,60 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 100мм | 1 припинення | 1166,00 | 233,20 | 1399,20 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 125мм | 1 припинення | 1238,00 | 247,60 | 1485,60 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 150мм | 1 припинення | 1521,00 | 304,20 | 1825,20 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 200мм | 1 припинення | 1916,00 | 383,20 | 2299,20 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 250мм | 1 припинення | 2167,00 | 433,40 | 2600,40 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 300мм | 1 припинення | 2449,00 | 489,80 | 2938,80 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 350мм | 1 припинення | 3158,00 | 631,60 | 3789,60 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 400мм | 1 припинення | 3338,00 | 667,60 | 4005,60 |
| Припинення газопостачання та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі діаметром 500мм | 1 припинення | 3563,00 | 712,60 | 4275,60 |
| Припинення газопостачання шляхом обрізки діючого внутрішнього газопроводу діаметром до 50 мм | 1 припинення | 432,00 | 86,40 | 518,40 |
| Припинення газопостачання шляхом обрізки діючого внутрішнього газопроводу діаметром 65-75 мм | 1 припинення | 777,00 | 155,40 | 932,40 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням нормальні умови діаметром до 50 мм | 1 припинення | 578,67 | 115,73 | 694,40 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням нормальні умови діаметром 65-150 мм | 1 припинення | 712,08 | 142,42 | 854,50 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням нормальні умови діаметром 200-300 мм | 1 припинення | 826,42 | 165,28 | 991,70 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням нормальні умови діаметром 350-500 мм | 1 припинення | 1069,33 | 213,87 | 1283,20 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням нормальні умови діаметром більше 500 мм | 1 припинення | 1209,83 | 241,97 | 1451,80 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром до 50 мм | 1 припинення | 1131,25 | 226,25 | 1357,50 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром 65-150 мм | 1 припинення | 1502,75 | 300,55 | 1803,30 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром 200-300 мм | 1 припинення | 2079,08 | 415,82 | 2494,90 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром 350-500 мм | 1 припинення | 2579,17 | 515,83 | 3095,00 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром більше 500 мм | 1 припинення | 2979,25 | 595,85 | 3575,10 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі діаметром до 50 мм | 1 припинення | 1760.42 | 352,08 | 2112,50 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі діаметром 65-150 мм | 1 припинення | 2400,17 | 480,03 | 2880,20 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі діаметром 200-300 мм | 1 припинення | 3389,67 | 677,93 | 4067,60 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі діаметром 350-500 мм | 1 припинення | 4321,67 | 864,33 | 5186,00 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі діаметром більше 500 мм | 1 припинення | 4933,83 | 986,77 | 5920,60 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням нормальні умови діаметром до 50 мм | 1 припинення | 262,00 | 52,40 | 314,40 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням нормальні умови діаметром 65-150 мм | 1 припинення | 297,67 | 59,53 | 357,20 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням нормальні умови діаметром 200-300 мм | 1 припинення | 431,00 | 86,20 | 517,20 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням нормальні умови діаметром 350-500 мм | 1 припинення | 573,92 | 114,78 | 688,70 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням нормальні умови діаметром більше 500 мм | 1 припинення | 695,42 | 139,08 | 834,50 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром до 50 мм | 1 припинення | 507,25 | 101,45 | 608,70 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром 65-150 мм | 1 припинення | 559,67 | 111,93 | 671,60 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром 200-300 мм | 1 припинення | 814,50 | 162,90 | 977,40 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром 350-500 мм | 1 припинення | 1026,42 | 205,28 | 1231,70 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини діаметром більше 500 мм | 1 припинення | 1219,33 | 243,87 | 1463,20 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі діаметром до 50 мм | 1 припинення | 688,08 | 137,62 | 825,70 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі діаметром 65-150 мм | 1 припинення | 777,83 | 155,57 | 933,40 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі діаметром 200-300 мм | 1 припинення | 1217,33 | 243,47 | 1460,80 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі діаметром 350-500 мм | 1 припинення | 1583,25 | 316,65 | 1899,90 |
| Припинення газопостачання на об'єкт шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі діаметром більше 500 мм | 1 припинення | 1910,00 | 382,00 | 2292,00 |

### ВІДНОВЛЕННЯ  ТРАНСПОРТУВАННЯ АБО РОЗПОДІЛУ  ПРИРОДНОГО ГАЗУ*

| Назва |  | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 1702,00 | 340,40 | 2042,40 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 65-75 мм |  | 1 відновлення | 1855,00 | 371,00 | 2226,00 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 100 мм |  | 1 відновлення | 2230,00 | 446,00 | 2676,00 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 125 мм |  | 1 відновлення | 2479,00 | 495,80 | 2974,80 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 150 мм |  | 1 відновлення | 3004,00 | 600,80 | 3604,80 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 200 мм |  | 1 відновлення | 4307,00 | 861,40 | 5168,40 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 250 мм |  | 1 відновлення | 5142,00 | 1028,40 | 6170,40 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 300 мм |  | 1 відновлення | 6136,00 | 1227,20 | 7363,20 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 350 мм |  | 1 відновлення | 6136,00 | 1227,20 | 7363,20 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 400 мм |  | 1 відновлення | 7742,00 | 1548,40 | 9290,40 |
| Відновлення газопостачання з застосуванням зварювальних робіт діаметром 500 мм |  | 1 відновлення | 8096,00 | 1619,20 | 9715,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування нормальні умови діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 516,83 | 103,37 | 620,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування нормальні умови діаметром 65-150 мм |  | 1 відновлення | 671,58 | 134,32 | 805,90 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування нормальні умови діаметром 200-300 мм |  | 1 відновлення | 771,58 | 154,32 | 925,90 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування нормальні умови діаметром 350-500 мм |  | 1 відновлення | 1393,17 | 278,63 | 1671,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування нормальні умови діаметром більше 500 мм |  | 1 відновлення | 1633,67 | 326,73 | 1960,40 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 1078,83 | 215,77 | 1294,60 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини діаметром 65-150 мм |  | 1 відновлення | 1376,50 | 275,30 | 1651,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини діаметром 200-300 мм |  | 1 відновлення | 2021,92 | 404,38 | 2426,30 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини діаметром 350-500 мм |  | 1 відновлення | 2531,50 | 506,30 | 3037,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини діаметром більше 500 мм |  | 1 відновлення | 2936,42 | 587,28 | 3523,70 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 1670,67 | 334,13 | 2004,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі діаметром 65-150 мм |  | 1 відновлення | 2181,58 | 436,32 | 2617,90 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі діаметром 200-300 мм |  | 1 відновлення | 3290,75 | 658,15 | 3948,90 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі діаметром 350-500 мм |  | 1 відновлення | 4167,50 | 833,50 | 5001,00 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі діаметром більше 500 мм |  | 1 відновлення | 4860,17 | 972,03 | 5832,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби нормальні умови діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 197,67 | 39,53 | 237,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби нормальні умови діаметром 65-150 мм |  | 1 відновлення | 204,83 | 40,97 | 245,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби нормальні умови діаметром 200-300 мм |  | 1 відновлення | 233,42 | 46,68 | 280,10 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби нормальні умови діаметром 350-500 мм |  | 1 відновлення | 233,42 | 46,68 | 280,10 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби нормальні умови діаметром більше 500 мм |  | 1 відновлення | 233,42 | 46,68 | 280,10 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 412,00 | 82,40 | 494,40 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини діаметром 65-150 мм |  | 1 відновлення | 452,50 | 90,50 | 543,00 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини діаметром 200-300 мм |  | 1 відновлення | 516,83 | 103,37 | 620,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини діаметром 350-500 мм |  | 1 відновлення | 516,83 | 103,37 | 620,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини діаметром більше 500 мм |  | 1 відновлення | 516,83 | 103,37 | 620,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі діаметром до 50 мм |  | 1 відновлення | 522,33 | 104,47 | 626,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі діаметром 65-150 мм |  | 1 відновлення | 596,00 | 119,20 | 715,20 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі діаметром 200-300 мм |  | 1 відновлення | 706,50 | 141,30 | 847,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі діаметром 350-500 мм |  | 1 відновлення | 706,50 | 141,30 | 847,80 |
| Відновлення газопостачання на об'єкт шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі діаметром більше 500 мм |  | 1 відновлення | 706,50 | 141,30 | 847,80 |

### ПУСК ГАЗУ *

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пуск газу в стояк | 1 стояк | 123,00 | 24,60 | 147,60 |
| Пуск газу в трубопроводи вводи | 1 ввід | 213,00 | 42,60 | 255,60 |

### ОФОРМЛЕННЯ ТА НАГЛЯД ЗА РОБОТАМИ В ОХОРОННІЙ ЗОНІ газорозподільних мереж

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні газорозподільних мереж | 1 послуга | 238,83 | 47,77 | 286,60 |
| Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні газорозподільних мереж, у розрахунку на 1 год.роботи | 1 послуга | 206,00 | 41,20 | 247,20 |

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ

| Назва | од. вим. | без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічне обслуговування за договорами | 1 послуга | визначається у договорі в залежності від обсягів робіт |  |  |

### ВАРТІСТЬ РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ТА НАДАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ (ДОКУМЕНТІВ), ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ

| Вводиться в дію з 20 грудня 2021 року |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн | ПДВ | Вартість послуги з ПДВ, грн |
| 1 | Опрацювання виконавчо-технічної документації та схем підключення існуючих побутових споживачів (з розрахунку на 10 од.) | 10 од. | 3276,34 | 655,27 | 3931,61 |
| 2 | Опрацювання виконавчо-технічної документації та схем підключення існуючих побутових споживачів (з розрахунку на 1 од.) | 1 од. | 327,55 | 65,51 | 393,06 |
| 3 | Опрацювання виконавчо-технічної документації та схем підключення існуючих непобутових споживачів (з розрахунку на 1 од.) | 1 од. | 1498,27 | 299,65 | 1797,92 |
| 4 | Опрацювання виконавчо-технічної документації та схем існуючих газопроводів (з розрахунку на 100 м.п.) | 100 м. п. | 1831,69 | 366,34 | 2198,03 |
| 5 | Опрацювання виконавчо-технічної документації та схем існуючих газопроводів (з розрахунку на 10 м.п.) | 10 м. п. | 184,05 | 36,81 | 220,86 |